## 2.5.3.1 нагрузки жил фонд
п. 2.5.3.1 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии жилого фонда с. Верх-Катунское Бийского района Алтайского края
| Отапливаемая площадь, м2 | Тепловая нагрузка, Гкал/час
Адрес |  | Отопление | ГВС | Вент. | Всего
ул. Ленина, 27 | 80.6 | 0.01 | – | – | 0.01
ул. Ленина, 27А | 94.4 | 0.01 | – | – | 0.01
ул. Ленина, 36б | 130.6 | 0.01 | – | – | 0.01 | доб 1 кв.
ул. Ленина, 38 | 74.1 | 0.01 | – | – | 0.01
ул. Ленина, 42Б | 54.9 | 0.007 | – | – | 0.007
ул. Ленина, 48Б | 45.8 | 0.01 | – | – | 0.01 | доб.адрес
ул. Мира, 1 | 391.2 | 0.04 | – | – | 0.04
ул. Мира, 2 | 629.7 | 0.06 | – | – | 0.06
ул. Мира, 3 | 389 | 0.04 | – | – | 0.04
ул. Мира, 4 | 633.2 | 0.06 | – | – | 0.06
ул. Мира, 5 | 387.3 | 0.04 | – | – | 0.04
ул. Мира, 6 | 754.6 | 0.06 | – | – | 0.06
ул. Мира, 7 | 393.6 | 0.06 | – | – | 0.06
ул. Мира, 8 | 741.9 | 0.08 | – | – | 0.08
ул. Мира, 16 | 98.8 | 0.02 | – | – | 0.02
ул. Молодежная, 1 | 71.6 | 0.007 | – | – | 0.007
ул. Молодежная, 2 | 77.1 | 0.007 | – | – | 0.007
ул. Молодежная, 4 | 71.6 | 0.016 | – | – | 0.016
ул. Молодежная, 5 | 72.8 | 0.01 | – | – | 0.01
ул. Молодежная, 8 | 52.6 | 0.01 | – | – | 0.01
ул. Молодежная, 10 | 51.2 | 0.01 | – | – | 0.01
ул. Молодежная, 11 | 118.5 | 0.01 | – | – | 0.01
ул. Молодежная, 14 | 68.7 | 0.01 | – | – | 0.01
ул. Советская 2Б-2 | 76.8 | 0.01 | – | – | 0.01 | доб.адрес
ул. Юбилейная, 11 | 73.9 | 0.01 | – | – | 0.01
ул. Юбилейная, 12 | 133 | 0.008 | – | – | 0.008
Итого по котельной | 5767.5 | 0.625 | – | – | 0.625

## 2.5.3.2 нагрузки нежил фонд
п. 2.5.3.2 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии нежилого фонда с. Верх-Катунское Бийского района Алтайского края
| Отапливаемый объѐм, м3 | Тепловая нагрузка, Гкал/час
Адрес |  | Отопление | ГВС | Вент. | Всего
Администрация Верх- Катунского сельсовета, здание дома культуры, ул.
Ленина, 23Б | 17588 | 0.299 | – | – | 0.299
Администрация Верх- Катунского сельсовета, административное здание, ул. Ленина, 25
| 549.3 | 0.012 | – | – | 0.012
Администрация Верх- Катунского сельсовета, здание школы (старой), ул. Юбилейная, 11
| 431 | 0.01 | – | – | 0.01
Администрация Верх- Катунского сельсовета, здание гаража, ул Мира, 2д
| 630 | 0.02 | – | – | 0.02
МБОУ «Верх-Катунская СОШ» здание школы, ул.
Ленина, 36 | 21936 | 0.647 | – | – | 0.647
МБОУ «Верх-Катунская СОШ» здание детского сада, ул. Мира, 3А
| 3883 | 0.107 | – | – | 0.107
КГБУЗ «Бийская Центральная районная больница», здание
амбулатории, ул. Юбилейная, 11 | 1361.1 | 0.05 | – | – | 0.05
ООО «Кольцо», здание магазина, ул. Мира, 9
| 2041 | 0.039 | – | – | 0.039
ООО ПК «Хлеб Алтая», здание магазина, ул. | 1298 | 0.026 | – | – | 0.026
Мира, 10
Гончарова О.Д., ул. | 558 | 0.014 | – | – | 0.014
Юбилейная, 11
ФГУП «Почта России», нежилое помещение, ул. | 174 | 0.005 | – | – | 0.005
Юбилейная, 11
ООО «Доктор плюс», здание аптеки, ул. | 140 | 0.004 | – | – | 0.004
Юбилейная, 11
Дробышевский В.В., здание кафе, ул. Мира, 9Б, здание магазина ул.Мира, 1В | 3029.2 | 0.07 | – | – | 0.07
Попова С.Н. | 123.3 | 0.002 |  |  | 0.002
Итого по котельной |  | 1.305 | – | – | 1.305
Note on A23: Автор: изм. собственник
Note on A30: Автор: новый объект

## 4.2 отпуск ТЭ жил фонд
п 4.2 Объём полезного отпуска тепловой энергии потребителям жилого фонда ООО «СТПК»
| Отапливаемая площадь, м2 | Полезный отпуск, | Нагрузка, | № договора, дата заключения
Адрес |  | Гкал год | Гкал час
ул. Ленина, 27 | 80.6 | 29.902 | 0.01 | б/н от 11.10.2016
ул. Ленина, 27А | 94.4 | 16.381 | 0.01 | б/н от 28.09.2020
ул. Ленина, 36б | 130.6 | 35.724 | 0.01 | б/н от 11.10.2016
ул. Ленина, 38 | 74.1 | 13.659 | 0.01 | б/н от 11.10.2016
ул. Ленина, 42Б | 54.9 | 20.368 | 0.007 | б/н от 01.10.2019
ул. Ленина, 48Б | 45.8 | 4.921 | 0.01 | б/н от 11.10.2024
ул. Мира, 1 | 391.2 | 82.253 | 0.04 | б/н от 11.10.2016
ул. Мира, 2 | 629.7 | 154.21 | 0.06 | б/н от 11.10.2016
ул. Мира, 3 | 389 | 101.875 | 0.04 | б/н от 11.10.2016
ул. Мира, 4 | 633.2 | 151.566 | 0.06 | б/н от 11.10.2016
ул. Мира, 5 | 387.3 | 96.232 | 0.04 | б/н от 11.10.2016
ул. Мира, 6 | 754.6 | 147.617 | 0.06 | б/н от 11.10.2016
ул. Мира, 7 | 393.6 | 93.597 | 0.06 | б/н от 11.10.2016
ул. Мира, 8 | 741.9 | 177.037 | 0.08 | б/н от 11.10.2016
ул. Мира, 16 | 98.8 | 22.922 | 0.02 | б/н от 11.10.2016
ул. Молодежная, 1 | 71.6 | 11.625 | 0.007 | б/н от 01.10.2019
ул. Молодежная, 2 | 77.1 | 18.825 | 0.007 | б/н от 01.10.2019
ул. Молодежная, 4 | 71.6 | 12.314 | 0.016 | б/н от 01.10.2019
ул. Молодежная, 5 | 72.8 | 12.484 | 0.01 | б/н от 01.10.2019
ул. Молодежная, 8 | 52.6 | 10.852 | 0.01 | б/н от 01.10.2019
ул. Молодежная, 10 | 51.2 | 18.995 | 0.01 | б/н от 01.10.2019
ул. Молодежная, 11 | 118.5 | 10.644 | 0.01 | б/н от 01.10.2019
ул. Молодежная, 14 | 68.7 | 11.953 | 0.01 | б/н от 01.10.2019
ул. Советская 2Б-2 | 76.8 | 5.761 | 0.01 | б/н от 18.09.2024
ул. Юбилейная, 11 | 73.9 | 17.344 | 0.01 | б/н от 11.10.2016
ул. Юбилейная, 12 | 133 | 17.087 | 0.008 | б/н от 11.10.2016
Итого жилой фонд | 5767.5 | 1296.148 | 0.625
план на 2026 год
Note on C7: Автор: ПЛАН НА 2026 ГОД
Note on C10: Автор: план на 2026 год из расчета среднемесячного на 7 мес.
Note on C18: Автор: плюс 2 мес. Попова, потом она в составе населения будет
Note on C28: Автор: план на 2026 год из расчета среднемесячного на 7 мес.

## 4.3 отпуск ТЭ нежил фонд
п. 4.3 Объём полезного отпуска тепловой энергии потребителям нежилого фонда ООО «СТПК»
Наименование организации, юридический адрес | Полезный отпуск, | Нагрузка, | № договора, дата заключения
| Гкал год | Гкал час
Бюджет
Администрация Верх-Катунского сельсовета:
административное здание, ул. Ленина, 25 | 514.694 | 0.341 | № 8/25 от 15.01.2025 г.
здание дома культуры, ул. Ленина, 23б
здание старой школы, ул. Юбилейная, 11
нежилое помещение, ул. Мира, 7, кв. 3
МБОУ «Верх-Катунская СОШ» | 794.261 | 0.754 | № 9/25 от 23.01.2025 г.
здание школы, ул. Ленина, 36
здание детского сада, ул. Мира, 3 а
КГБУЗ «Бийская Центральная районная больница», здание амбулатория, ул. |  |  | № 15/25 от 12.02.2025 г.
Юбилейная, 11 | 67.597 | 0.05
Итого бюджет | 1376.552 | 1.145 | –
Прочие
ООО «Кольцо», здание магазина, ул. Мира, 9 | 41.05 | 0.039 | б/н от
2016-12-20
ООО ПК «Хлеб Алтая», здание магазина, ул. Мира, 10 | 39.922 | 0.026 | № 26 от 19.10.2018
Гончарова О.Д., ул. Юбилейная, 11 | 17.828 | 0.016 | б/н от
2024-04-19
ФГУП «Почта России», ул. Юбилейная, 11 | 14.959 | 0.004 | № Оком/94-16 от
2016-11-28
ООО «Доктор плюс», здание аптеки, ул. Юбилейная, 11 | 11.341 | 0.004 | б/н от 01.01.2021
Дробышевский В.В., здание кафе, ул. Мира, 9Б, здание магазина ул.Мира, 1В | 47.932 | 0.056 | б/н от 16.11.2020
Итого прочие | 173.032 | 0.145 | -
Итого нежилой фонд | 1549.584 | 1.29 | –

## п.2.11.2 СТС
Таблица 2.11.2 - Годовой баланс производства и реализации тепловой энергии ООО "СТПК" на период 2019 - 2031 гг.
Показатель | Ед. измер. | Объём тепловой энергии
|  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г.
1 Выработка тепловой энергии | Гкал | 4166.198 | 4165.188 | 4164.188 | 4163.188 | 4163.188 | 4163.188 | 4163.188 | 4163.188 | 4163.188 | 4163.188 | 4163.188 | 4163.188 | 4163.188
2 Собственные нужды источника тепла | Гкал | 96.411 | 96.411 | 96.411 | 96.411 | 96.411 | 96.411 | 96.411 | 96.411 | 96.411 | 96.411 | 96.411 | 96.411 | 96.411
3 Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего: | Гкал | bar: Объём тепловой энергии 2019 г. to Объём тепловой энергии 2031 г.
3.1 на технологические нужды предприятия | Гкал | bar: Объём тепловой энергии 2019 г. to Объём тепловой энергии 2031 г.
3.2 бюджетным потребителям | Гкал | bar: Объём тепловой энергии 2019 г. to Объём тепловой энергии 2031 г.
3.3 населению | Гкал | bar: Объём тепловой энергии 2019 г. to Объём тепловой энергии 2031 г.
3.4 прочим потребителям | Гкал | bar: Объём тепловой энергии 2019 г. to Объём тепловой энергии 2031 г.
3.5 организациям - перепродовцам | Гкал | bar: Объём тепловой энергии 2019 г. to Объём тепловой энергии 2031 г.
3.6 в собственную тепловую сеть | Гкал | bar: Объём тепловой энергии 2019 г. to Объём тепловой энергии 2031 г.
4 Покупная тепловая энергия, всего: | Гкал | bar: Объём тепловой энергии 2019 г. to Объём тепловой энергии 2031 г.
4.1 с коллекторов блок - станций | Гкал | bar: Объём тепловой энергии 2019 г. to Объём тепловой энергии 2031 г.
4.2 из тепловой сети | Гкал | bar: Объём тепловой энергии 2019 г. to Объём тепловой энергии 2031 г.
5 Отпуск тепловой энергии в сеть, всего: | Гкал | 4069.787 | 4068.777 | 4067.777 | 4066.777 | 4066.777 | 4066.777 | 4066.777 | 4066.777 | 4066.777 | 4066.777 | 4066.777 | 4066.777 | 4066.777
5.1 потери тепловой энергии в сетях, всего: | Гкал | 763.26 | 762.25 | 761.25 | 760.25 | 760.25 | 760.25 | 760.25 | 760.25 | 760.25 | 760.25 | 760.25 | 760.25 | 760.25
5.2 Полезный отпуск тепловой энергии, всего: | Гкал | 3306.527 | 3306.527 | 3306.527 | 3306.527 | 3306.527 | 3306.527 | 3306.527 | 3306.527 | 3306.527 | 3306.527 | 3306.527 | 3306.527 | 3306.527
5.2.1 полезный отпуск на нужды предприятия | Гкал | bar: Объём тепловой энергии 2019 г. to Объём тепловой энергии 2031 г.
5.2.2 полезный отпуск организациям - перепродовцам, всего: | Гкал | bar: Объём тепловой энергии 2019 г. to Объём тепловой энергии 2031 г.
5.2.3 Полезный отпуск по группам потребителей, всего: | Гкал | 3306.527 | 3306.527 | 3306.527 | 3306.527 | 3306.527 | 3306.527 | 3306.527 | 3306.527 | 3306.527 | 3306.527 | 3306.527 | 3306.527 | 3306.527
5.2.3.1 бюджетным потребителям | Гкал | 1757.567 | 1757.567 | 1757.567 | 1757.567 | 1757.567 | 1757.567 | 1757.567 | 1757.567 | 1757.567 | 1757.567 | 1757.567 | 1757.567 | 1757.567
5.2.3.2 населению | Гкал | 994.45 | 994.45 | 994.45 | 994.45 | 994.45 | 994.45 | 994.45 | 994.45 | 994.45 | 994.45 | 994.45 | 994.45 | 994.45
5.2.3.3 прочим потребителям | Гкал | 554.51 | 554.51 | 554.51 | 554.51 | 554.51 | 554.51 | 554.51 | 554.51 | 554.51 | 554.51 | 554.51 | 554.51 | 554.51
это плановые показатели из КС и ДПР

## 2.4
Таблица 2.4. Зоны действия источников теплоснабжения с перечнем подключенных объектов
Зоны действия источников теплоснабжения
Наименование абонента | Адрес
Котельная, с. Верх-Катунское
Администрация Верх-Катунского сельсовета, Сельский дом культуры | ул. Ленина, 23б
Администрация Верх-Катунского сельсовета, | ул. Ленина, 25
административное помещение
Администрация Верх-Катунского сельсовета, склад (газовое хозяйство) | ул. Мира, 2а
МБДОУ «Верх-Катунская СОШ" здание детского сада | ул. Мира, 3а
МБДОУ «Верх-Катунская СОШ" здание школы | ул. Ленина 36
Здание кафе (Дробышевский В.В.) | ул. Мира, 9Б
Магазин "Надежда" (Дробышевский В.В.) | ул. Мира, 1В
ООО «Кольцо» | ул. Мира, 9
ООО ПК «Хлеб Алтая», магазин | ул. Мира, 10
Администрация Верх-Катунского сельсовета
КГБУЗ «Бийская Центральная районная больница», врачебная амбулатория
Гончарова О.Д. Катуньсельторг
ФГУП «Почта России» | ул. Юбилейная, 11
ООО «ДОКТОР ПЛЮС», аптека
Многоквартирная одноэтажная жилая застройка | ул. Мира, 16, ул. Молодежная, 1; 2; 4; 5; 8; 10; 11; 14
ул. Юбилейная, 12
Многоквартирная многоэтажная жилая | ул. Мира, 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
застройка
Индивидуальная усадебная жилая застройка | ул. Ленина, 27; 27А; 36 б; 38; 42Б; 48Б; ул. Советская, 2Б, ул. Юбилейная, 11
Котельная, п. Чуйский
Библиотека | ул. Центральная, 7
Клуб | ул. Центральная, 8
Многоквартирная одноэтажная жилая застройка | ул. Зелѐная, 1
ул. Шоссейная, 1; 3
ул. Зелѐная, 3
Многоквартирная многоэтажная жилая застройка | ул. Центральная, 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10
ул. Шоссейная, 2
Индивидуальная усадебная жилая застройка | ул. Центральная, 7

## 2.2.6
Таблица 2.2.6 – Среднегодовая загрузка оборудования
Наименование источника тепловой энергии | УТМ, Гкал/час | Выработка тепловой энергии котлами, Гкал | Число часов работы котельной, ч | Коэффициент использования тепловой мощности
Котельная, с. Верх-Катунское | 4.13 | 4163.188 | 5112 | 0.1972
Котельная, п. Чуйский | 1.93 | 2906.151 | 5112 | 0.2946
Итого | 6.06 | 7072.349 | 5112 | 0.2283
Note on C5: Автор: из ДПР, баланса
Note on D5: Автор: правильно 213 дней отоп.сезона

## 2.3.14 ПУ
Таблица 2.3.14 – Информация о количестве узлов учета у потребителей тепловой энергии и горячей воды
Величина | ГВС | Отопление
Жилое | – | 23
Нежилое | – | 13
Итого | – | 36

## 2.5.1.3 баланс ТЭ
Таблица 2.5.1.3 – Производство и потребление (баланс) тепловой энергии за отопительный период и за год в целом
Потребление тепловой энергии за отопительный период, Гкал/год
Наименование |  |  | Хоз. нужды (ГВС и
|  | Собств. нужды котельной | отопление собств. зданий) | Отпуск в сеть | Потери тепл. энергии | Реализация
Выраб.
Котельная, с. | 4163.188 | 96.411 | – | 4066.777 | 760.25 | 3306.527
Верх-Катунское
Котельная, п. Чуйский | 2906.151 | 66.841 | – | 2839.31 | 246.802 | 2592.508
Итого | 7069.339 | 163.252 | – | 6906.087 | 1007.052 | 5899.035
Note on B7: Автор: брала из баланса и ДПР это все план